附件：

湖南第一师范学院水电维修材料报价书

供应商名称:                 地址：                联系电话：

报价注意事项：1.必须严格按要求的名称、型号规格、数量及品牌供货；

2.报价含税费、运费；

3.送货上门。

| 序 号 | 名 称 | 型号及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三雄电子荧光灯管 | ３６W | 只 | ２００ |  |  |
| 2 | 三雄电子荧光灯管 | １８W | 只 | １００ |  |  |
| 3 | 三雄电子节能灯 | ４５W | 只 | ５０ |  |  |
| 4 | 三雄电子节能灯 | １３W | 只 | ２００ |  |  |
| 5 | 三雄荧光灯镇流器 | ３６W | 个 | ４０ |  |  |
| 6 | 三雄荧光灯镇流器 | １８W | 个 | １００ |  |  |
| 7 | 三雄带镇流器荧光灯座 | ３６W | 个 | ２０ |  |  |
| 8 | 佛字牌螺口灯泡 | ４０W | 个 | ２００ |  |  |
| 9 | 吊式螺口灯头 |  | 个 | ４０ |  |  |
| １0 | 荧光灯启辉器 | ４０W | 个 | １００ |  |  |
| １1 | 三雄触摸开关 | ６Ａ | 个 | ５０ |  |  |
| １2 | 德力西带漏电空气开关 | ３２Ａ／２ｐ | 个 | ５０ |  |  |
| 13 | 金杯牌塑料铜导线 | 6㎜2 | １００Ｍ | 1 |  |  |
| 14 | 金杯牌塑料铜导线 | 4㎜2 | １００Ｍ | 2 |  |  |
| 15 | 金杯牌塑料铜导线 | 2.5㎜2 | １００Ｍ | 2 |  |  |
| １6 | 西湖牌双芯护套线 | ２×４㎜２ | １００Ｍ | ３ |  |  |
| １7 | 西湖牌双芯护套线 | ２×２.５㎜２ | １００Ｍ | ２ |  |  |
| １8 | 西湖牌双芯护套线 | ２×１.５㎜２ | １００Ｍ | ２ |  |  |
| １9 | 西湖牌塑料花线 | ２×64芯 | １００Ｍ | １ |  |  |
| 20 | 明装底盒 | 8６×８６ | 个 | ３０ |  |  |
| 21 | 钢钉 | 4×３０ | 盒 | ４ |  |  |
| 22 | 绝缘胶布 |  | 卷 | ２０ |  |  |
| 23 | 九牧水龙头 | ＤＮ１５ | 个 | 30 |  |  |
| 24 | 九牧金属软管 | 70㎜ | 根 | 20 |  |  |
| 25 | 给水胶水 |  | 小瓶 | ２ |  |  |
| 26 | 宏顺铝合金人字升降梯 | ７Ｍ | 部 | １ |  |  |
| 27 | 伊万钳形万用电表 | VC3266C | 只 | ８ |  |  |
| 28 | 试电笔 |  | 只 | ８ |  |  |
| 29 | 上梅梅格牌兆欧表 | ZC11D-10 2500V | 只 | １ |  |  |
| 30 | 护套线线卡 |  | 盒 | ４０ |  |  |
| 31 | 膨胀螺栓 | Ｍ６×50 | 个 | 200 |  |  |
| 32 | 自攻螺钉 | Ｍ４×３０ | 盒 | ５ |  |  |
| 33 | 自攻螺钉 | M4×40 | 盒 | 5 |  |  |
| 34 | 胶塞 |  | 个 | 1000 |  |  |
| 35 | 优质塑料线槽 | 40㎜ | 米 | 100 |  |  |
| 36 | 优质塑料线槽 | 30㎜ | 米 | 100 |  |  |
| 37 | 德力西三相四线电度表 | 3×30A | 块 | 2 |  |  |
| 38 | 九牧大便器延时冲洗阀 | DN20 | 个 | 4 |  |  |
| 39 | 九牧单冷高位面盆龙头 | DN15 | 个 | 3 |  |  |
| 40 | 九牧角阀 | DN15 | 个 | 6 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |